«СҚО әкімдігінің ДСБ» КММ

«ОЖМКО» ШЖҚ КМК  директорының

медициналық бөлімі бойынша орынбасарының м.а.

__________________Жужгов В.В.

1-Қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

| № | Халықаралық патенттелмеген атауы | сипаттамасы | Өлшем бірлігі | саны | бағасы | Бөлінген сома | Жеткізу мерзімі | Жеткізу мекенжайы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық бұйымдарды зарарсыздандыру алдындағы тазарту сапасын бақылауға арналған реагенттер жиынтығы сұйық Азопирам | Медициналық бұйымдарды зарарсыздандыру алдындағы тазарту сапасын бақылауға арналған реагенттер жиынтығы сұйық Азопирам. Жинақтау: 1 құтыда 90мл 10% амидопирин спирт ерітіндісі тұрақтандырғышпен, 1 құтыда 10 мл-ден 3% тұз қышқылды анилиннің спирт ерітіндісі тұрақтандырғышпен. Қан қалдықтарын, тот іздерін, ағартқыштары бар кір жуғыш затты, тотықтырғыштарды (хлоромин, хлорлы әк және т.б.), зарарсыздандыруға дайын медициналық бұйымдарда мұқият зарарсыздандыру алдындағы тазарту нәтижесінде қалуы мүмкін өсімдік тектес пероксидті анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | дана | 6 | 3175,0 | 19050 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 2 | Стерильді несеп қабылдағыш, бір рет қолданылатын, төсек жанындағы несеп қабылдағыш, көлемі 2000 мл. | Несеп қабылдағышта оған мл градуировкасы бар. төсек жанында және зәрді ағызатын шүмектермен және уретральды катетердің кез келген түріне арналған әмбебап саптамасы бар түтікпен жабдықталған. Пайдаланылған материал: ПВХ, полипропилен. Этилен оксиді газымен зарарсыздандыру. Жарамдылық мерзімі: 5 жыл. | дана | 35 | 197,36 | 6907,6 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 3 | № 4 бағыттаушы ауа өткізгіш | № 4 бағыттаушы түтік өлшемі 100 мм, серпімді, улы емес полиэтиленнен жасалған. Стерильденген бір рет қолданылатын ауа ағыны үшін орталық саңылауы бар. | дана | 100 | 260 | 26000 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 4 | Тыныс алу электростатикалық сүзгі | Luer Port порты бар электростатикалық тыныс алу сүзгісі ## Анестезия кезінде немесе реанимация бөлімінде желдеткіш жүргізу кезінде тыныс алу газ қоспасын сүзу және ылғалдандыру үшін қолданылады. "Таза бөлме" режимінде жасалған, бір реттік, мөлдір ПВХ және полипропиленнен жасалған, ағынға төзімділігі төмен | дана | 50 | 768 | 38400 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 5 | СН 30 асқазандық зонд | SH 30 мөлшері, ұзындығы 1000 -1100 мм, стерильді, бір рет қолданылатын, емдік немесе диагностикалық мақсатта асқазанды зондтауға арналған. Майыстайтын , түсті сәйкестендіру коды бар. Серпімді ПВХ-дан жасалған. Асқазан түтігі дөңгелек түтік тәрізді. Түтіктің бір ұшында шұңқыр бар, түтіктің екінші ұшы толығымен жабылған немесе орталық тесікпен аяқталады. Түтіктің бүйір бетінде екі тесік бар. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. | дана | 100 | 1500 | 150000 | 15 күн | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 6 | Термоиндикатор 132 гр арналған | Термоиндикаторлар медициналық мақсаттағы бұйымдарды 132 гр С. бумен және ауамен зарарсыздандыру кезінде стерилизаторлардың жұмыс сапасын бақылауға арналған . 500 тестке арналған жиынтық. Термоиндикаторлар олардың мақсаты бойынша ажырату үшін химиялық бояғыш қосылған термосезімтал заттан жасалған таблеткалар түрінде жасалады, және полимерлі пленкадан жасалған мөлдір капсулаға дәнекерленген.Термоиндикаторлар стерилизациялық қаптамалардың ішіне және сыртына қойылады, олар құрғақ және бу стерилизаторларына (автоклавқа) салынады. Таза қаныққан бу ортасындағы көрсеткіш температурасы зарарсыздандырылатын материалдың түріне байланысты 20 немесе 45 минут әсер еткенде 132°С құрайды. Көрсетілген параметрлерге жеткенде, термосезімтал заттың таблеткасы балқып, бастапқы геометриялық пішінін жоғалтады, бұл термоиндикатордың іске қосылғанын көрсетеді. Капсуладағы термосезімтал заттың геометриялық пішіні мен бұлыңғырлығының өзгеруі эталонмен салыстырылады. Жарамдылық мерзімі-2 жыл. | дана | 12 | 6900 | 82800 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО, Петропавл қ., Ульянов к. 98 |
| 7 | Диаграмм қағазы 57*18*12 сырт. | Диаграмм қағазы 57*18*12 нар., Heart mirror 3D аппаратына арналғана | дана | 400 | 240,0 | 96000 | 2023 жыл ішінде Тапсырыс берушінің қажеттілігі бойынша | СҚО,Петропавл қаласы, Ульянов көшесі, 98 |